	Rodzaj badania
	Symbol jakości
	Badana cecha
	Jedn.
	Normy/procedury badawcze



	WYKAZ METOD WYKONYWANYCH w Laboratorium Badawczym Intertek Poland Sp. z o.o. 

	PRACOWNIA ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

	ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Escherichia coli
	jtk/g; jtk/ml
	PB/PAM/06 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 16649-2:2004

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 7251:2006

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Escherichia coli
	/g; /ml
	PN-ISO 7251:2006

	Mikrobiologiczne
	N
	
	10ml,25ml, 50ml,
	PB/PAM/05 Wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba gronkowców chorobotwórczych
	jtk/g; jtk/ml
	PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004

	Mikrobiologiczne
	A
	
	jtk/g; jtk/ml
	PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/g; jtk/ml
	PN-EN ISO 6888-3:2004+A1:2005+AC:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność gronkowców chorobotwórczych
	/g; /ml
	PN-EN ISO 6888-3:2004+A1:2005+AC:2005     pkt 9.1.

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Salmonella spp.
	/10g; /25g
	PB/PAM/07 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-EN ISO-6579:2003

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-EN ISO-6579:2003+A1:2007

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PB/PAM/13 Wydanie 1 z dn. 10.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PB/PAM/17 Wydanie 1 z dn. 17.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	Obecność Salmonella Typhimurium i Enteritidis
	/10g; /25g
	PB/PAM/16 Wydanie 1 z dn. 31.08.2012

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Listeria monocytogenes
	jtk/g; jtk/ml
	PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Listeria monocytogenes
	1g; 25g
	PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PB/PAM/14 Wydanie 1 z dn. 10.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PB/PAM/15 Wydanie 1 z dn. 10.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PB/PAM/18 Wydanie 1 z dn. 17.09.2012

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Enterobacteriaceae
	jtk/g; jtk/ml
	PB/PAM/06 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/g; jtk/ml
	PN-ISO 21528-1:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	
	jtk/g; jtk/ml
	PN-ISO 21528-2:2005

	Mikrobiologiczne
	N
	Obecność Enterobacteriaceae
	/g; /ml
	PN-ISO 21528-1:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba bakterii z grupy coli
	jtk/g; jtk/ml
	PB/PAM/06 wyd.1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/g; jtk/ml
	PN-ISO 4831:2007

	Mikrobiologiczne
	A
	
	jtk/g; jtk/ml
	PN-ISO 4832:2007


	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność bakterii z grupy coli
	/g; /ml
	PN-ISO 4831:2007

	Mikrobiologiczne
	N
	
	10ml,25ml, 50ml,
	PB/PAM/05 Wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C
	jtk/ml
	PN-A-79033:1985

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba kolonii na agarze odżywczym w 36°C
	jtk/ml
	

	Mikrobiologiczne
	A
	Ogólna liczba drobnoustrojów
	jtk/g; jtk/ml
	PB/PAM/06 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	jtk/g; jtk/ml
	PN-EN ISO-4833:2004+Ap1:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba drożdży
	jtk/g; jtk/ml
	PN-ISO-21527-1:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	jtk/g
	PN-ISO-21527-2:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba pleśni
	jtk/g; jtk/ml
	PN-ISO-21527-1:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	jtk/g
	PN-ISO-21527-2:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność drożdży
	/g; /ml
	PN-ISO-21527-1:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	/g; /ml
	PN-ISO-21527-2:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność pleśni 
	/g; /ml
	PN-ISO-21527-1:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	/g; /ml
	PN-ISO-21527-2:2009

	Mikrobiologiczne
	N
	Objawy zapleśnienia
	 
	Metoda makroskopowa (metoda oględzin)

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba drożdży osmofilnych
	jtk/g; jtk/ml
	PB/PAM/02 Wydanie 1 z dnia 17.09.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba pleśni osmofilnych
	jtk/g; jtk/ml
	PB/PAM/02 Wydanie 1 z dnia 17.09.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	Obecność drożdży osmofilnych
	/50 g
	PB/PAM/04 Wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	N
	Obecność pleśni osmofilnych
	/50 g
	

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych
	jtk/g; jtk/ml
	PN-ISO 15213:2005

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba Clostridium perfringens
	jtk/g; jtk/ml
	PN-EN ISO 7937:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny
	/g; /ml
	PN-A-75052-10:1990

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba Bacillus cereus
	jtk/g; jtk/ml
	PN-EN ISO 7932:2005

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba bakterii z rodzaju Pseudomonas
	jtk/g; jtk/ml
	PN-EN ISO 13720:2010

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Campylobacter spp.
	/25g; /25ml
	PN-ISO-10272-1:2007+A1:2008

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
	jtk/g; jtk/ml
	PN-ISO-15214:2002

	Mikrobiologiczne
	N
	Paciorkowce hemolizujące
	jtk/g; jtk/ml
	PN-R-64791:1994

	Mikrobiologiczne
	N
	Próba termostatowa
	-
	PN-92/A-86732 pkt. 2.3.11

	Mikrobiologiczne
	A
	
	-
	PN-A-75052-03:1990

	Mikrobiologiczne
	N
	
	-
	PN-A-82055-05:1994

	Mikrobiologiczne
	N
	Szczelność opakowania
	-
	PN-92/A-86732 pkt. 2.3.10

	Mikrobiologiczne
	N
	
	-
	PN-A-75052-02:1990

	Mikrobiologiczne
	N
	
	-
	PN-A-82055-04:1997+Az1:2002

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba enterokoków
	jtk/g; jtk/ml
	PN-A-86034-10:1993

	WODA

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Escherichia coli
	jtk/100ml;     jtk/250ml
	PN-EN ISO-9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba bakterii z grupy coli
	jtk/100ml;     jtk/250ml
	

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba kolonii na agarze odżywczym w 22°C
	jtk/ml
	PN-EN ISO-6222:2004

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba kolonii na agarze odżywczym w 36°C
	jtk/ml
	

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Clostridiów redukujących siarczyny
	jtk/100ml  
	PN-EN-26461-2: 2001

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)
	
	

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba Clostridium perfringens
	jtk/50ml
	Rozp. Min. Zdr z dn. 20.04.2010 Dz.U. nr 72

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba bakterii z rodzaju Pseudomonas
	jtk/250ml
	PN-EN ISO 16266:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Legionella spp.
	100ml; 1000ml
	PN-EN ISO 11731-2:2008

	Mikrobiologiczne
	A
	Enterokoki kałowe
	jtk/100ml;     jtk/250ml
	PN-EN ISO-7899-2: 2004

	CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA

	Mikrobiologiczne
	N
	Ogólna liczba drobnoustrojów
	jtk/10 l
	PB/PAM/12 Wydanie 1 z dn. 23.09.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/10 l; jtk/100 l;jtk/1000 l
	Instrukcja mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100 Eco (TM)

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba drożdży
	jtk/10 l
	PB/PAM/12 Wydanie 1 z dn. 23.09.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/10 l; jtk/100 l;jtk/1000 l
	Instrukcja mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100 Eco (TM)

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba pleśni
	jtk/10 l
	PB/PAM/12 Wydanie 1 z dn. 23.09.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/10 l; jtk/100 l;jtk/1000 l
	Instrukcja mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100 Eco (TM)

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba drożdży osmofilnych
	jtk/10 l; jtk/100 l;jtk/1000 l
	

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/10 l
	PB/PAM/02 wyd. 1 z dnia 17.09.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba pleśni osmofilnych

Liczba pleśni osmofilnych
	jtk/10 l
	PB/PAM/02 wyd. 1 z dnia 17.09.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/10 l; jtk/100 l;jtk/1000 l
	Instrukcja mikrobiologicznego próbnika powietrza MAS-100 Eco (TM)

	WYMAZY NISZCZĄCE

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Salmonella spp.
	/400 cm2


	PB/PAM/07 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-EN ISO-6579:2003+A1:2007

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PB/PAM/13 Wydanie 1 z dn. 10.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PB/PAM/17 Wydanie 1 z dn. 17.09.2012

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Enterobacteriaceae
	jtk/ cm2
	PB/PAM/06 Wydanie1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/ cm2
	PN-ISO 21528-2:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	Ogólna liczba drobnoustrojów
	jtk/ cm2
	PB/PAM/06 Wydanie1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	N
	
	jtk/ cm2
	PN-EN ISO-4833: 2004+Ap1:2005

	WYMAZY NIENISZCZĄCE

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Salmonella spp.
	/100 cm2 lub badaną powierzchnię; /400 cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PB/PAM/07 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 18593:2005
PN-EN ISO-6579: 2003+A1:2007

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PN-ISO 18593:2005

PB/PAM/13 Wydanie 1 z dn. 10.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PN-ISO 18593:2005

PB/PAM/17 Wydanie 1 z dn. 17.09.2012

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Enterobacteriaceae
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005  
PB/PAM/06 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 18593:2005  
PN-ISO 21528-2:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	Ogólna liczba drobnoustrojów
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PB/PAM/06 wyd.1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 18593:2005
PN-EN ISO-4833:2004+Ap1:2005

	WYMAZY GAZIKOWE

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Escherichia coli
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PB/PAM/06 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009r


PN-ISO 18593:2005

	PN ISO 16649-2:2004


	Mikrobiologiczne
	N
	Obecność Escherichia coli
	/100 cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PN- ISO-7251: 2006

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność gronkowców chorobotwórczych
	/100 cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PN EN ISO 6888-3:2004/A1:200/AC:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Salmonella spp.
	/100 cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PB/PAM/07 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 18593:2005
PN-EN ISO-6579:2003+A1:2007

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PN-ISO 18593:2005

PB/PAM/13 Wydanie 1 z dn. 10.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PN-ISO 18593:2005

PB/PAM/17 Wydanie 1 z dn. 17.09.2012

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba Listeria monocytogenes
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005;  PN-EN ISO-11290-2:2000+A1:2005-Ap2:2007

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Listeria monocytogenes
	/100 cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PN-EN ISO 11290-1:1999/ A1:2005

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PN-ISO 18593:2005

PB/PAM/14 Wydanie 1 z dn. 10.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PN-ISO 18593:2005

PB/PAM/15 Wydanie 1 z dn. 10.09.2012

	Mikrobiologiczne
	N
	
	
	PN-ISO 18593:2005

PB/PAM/18 Wydanie 1 z dn. 17.09.2012

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Enterobacteriaceae
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PB/PAM/06 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 18593:2005
PN-ISO 21528-2:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba bakterii z grupy coli
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PB/PAM/06 Wydanie1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 18593:2005
PN ISO 4832:2007

	Mikrobiologiczne
	N
	Obecność bakterii z grupy coli
	/100 cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PN-ISO 4831:2007

	Mikrobiologiczne
	A
	Ogólna liczba drobnoustrojów
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PB/PAM/06 Wydanie1 z dn. 04.08.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	PN-ISO 18593:2005
PN-EN ISO-4833:2004+Ap1:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	
	
	

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba drożdży
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PN-ISO-21527-1:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba pleśni
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005;
PN-ISO-21527-1:2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba drożdży osmofilnych
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005 
PB/PAM/02 Wydanie 1 z dnia 17.09.2009

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba pleśni osmofilnych
	
	

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba bakterii z rodzaju Pseudomonas
	jtk/100 cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005 
PN-EN ISO 13720:2010

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba Legionella spp.
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005
PN-EN ISO 11731-2:2008

	Mikrobiologiczne
	N
	Obecność Campylobacter spp.
	/100 cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005 
PN-ISO-10272-1:2007+Ap1:2008

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
	jtk/ cm2 lub badaną powierzchnię
	PN-ISO 18593:2005 
PN-ISO 15214:2002

	WYMAZY ODCISKOWE

	Mikrobiologiczne
	A
	Liczba Enterobacteriaceae
	jtk/cm2
	PN-ISO 21528-2:2005                                                 PN-ISO 18593:2005

	Mikrobiologiczne
	A
	Ogólna liczba drobnoustrojów
	jtk/cm2
	PN-ISO 18593:2005
PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005

	KOSMETYKI

	Mikrobiologiczne
	N
	Obecność Escherichia coli
	/g; /ml
	PN-EN ISO 21150:2010

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność gronkowców chorobotwórczych
	0,1g; 0,1ml;/g; /ml
	PB/PAM/08 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	A
	Bakterie tlenowe mezofilne
	/g; /ml
	PB/PAM/11 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	A
	Candida albicans
	0,1g; 0,1ml;/g; /ml
	PB/PAM/09 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009r.

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba drożdży
	/g; /ml
	PN-EN ISO 21149:2009

	Mikrobiologiczne
	N
	Liczba pleśni
	/g; /ml
	

	Mikrobiologiczne
	A
	Obecność Pseudomonas aeruginosa
	0,1g; 0,1ml;/g; /ml
	PB/PAM/10 Wydanie 1 z dn. 04.08.2009r.

	PRACOWNIA ANALIZ CHEMICZNYCH

	ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

	Rodzaj badania
	Symbol jakości
	Badana cecha
	Jedn.
	Normy/procedury badawcze

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka przed przyrządzeniem
	-
	wg norm przedmiotowych

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka po przyrządzeniu
	-
	wg norm przedmiotowych

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka przed przyrządzeniem metoda opisowa (wygląd, konsystencja, zapach, itp..)
	-
	PB/PACH/27wydanie 1 z dnia 17.09.2010r

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka po przyrządzeniu metoda opisowa (wygląd, konsystencja, zapach, itp..)
	-
	PB/PACH/27wydanie 1 z dnia 17.09.2010r

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka przed przyrządzeniem metoda opisowa (wygląd, konsystencja, zapach, itp..)konserwy mięsne, mięsno warzywne itp.
	-
	PB/PACH/27A wydanie 1 z dnia 02.11.2010r

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka po przyrządzeniem metoda opisowa (wygląd, konsystencja, zapach, itp..)konserwy mięsne, mięsno-warzywne itp.
	-
	PB/PACH/27A wydanie 1 z dnia 02.11.2010r

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka  metoda opisowa (wygląd, konsystencja, zapach, itp..) karmy dla zwierząt
	-
	PB/PACH/27B wydanie 1 z dnia 02.11.2010r

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka  metoda opisowa (wygląd, konsystencja, zapach, itp..) wody źródlane
	-
	PB/PACH/27C wydanie 1 z dnia 02.11.2010r

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka  metoda opisowa (wygląd, konsystencja, barwa, zapach, itp..)kosmetyki i chemia gospodarcza
	-
	PB/PACH/30 wydanie 1 z dnia 10.11.2010r.

	Sensoryka
	N
	Ocena sensoryczna punktowa i opisowa przed przyrządzeniem (wygląd, konsystencja, zapach, itp..)
	-
	PB/PACH/26 wydanie 1 z dnia 17.09.2010r.

	Sensoryka
	N
	Ocena sensoryczna punktowa i opisowa po przyrządzeniu wygląd, konsystencja, barwa, smak, zapach, itp..)
	-
	PB/PACH/26 wydanie 1 z dnia 17.09.2010r.

	Sensoryka
	N
	Ocena sensoryczna - oleje
	-
	PN-A-86936:1997

	Sensoryka
	N
	Ocena sensoryczna - oleje
	-
	PN-A-86935:1996

	Sensoryka
	N
	Ocena sensoryczna - herbata
	-
	PN-ISO 6078:1996

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka - mieszanki warzywne mrożone
	-
	PN-A-78608:1997

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka - mrożone wyroby kulinarne
	-
	w oparciu o PN-A-82201:1996+Az1:2004

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka - produkty drobiarskie
	-
	PN-A-86529:1998

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka - ryby
	-
	wg norm przedmiotowych

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka - przetwory zbożowe
	-
	PN-A-74013:1964

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka - pieczywo
	-
	PN-A-74108:1996

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa - makarony
	-
	PN-A-74130:1993

	Organoleptyka
	N
	 Organoleptyka metoda opisowa - kawa palona
	-
	PN-A-76100:2009

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa- wyroby garmażeryjne
	-
	PN-A-82107:1996

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa  - przetwory mięsne
	-
	PN-A-82062:1988

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa - koncentraty spożywcze
	-
	PN-A-79011-2:1998+Az1:2000+Az2:2008

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa  - wyroby piekarnicze
	-
	PN-A-74252:1998

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa  - napoje
	-
	PN-85/A-79033

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa  - soki, nektary
	-
	PN-A-75958:2002,  PN-A-75961:2002 

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa  - sałatki warzywne
	-
	PN-A-77750:1997

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa  - warzywa i owoce marynowane
	 
	PN-A-77806:1997

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa  - warzywa konserwowe
	 
	PN-A-77807:1997 +Az1:2004

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa  - ogórki konserwowe
	 
	PN-A-77801:1997 

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa - wyroby cukiernicze
	-
	PN-A-88032:1998+Ap1:2001

	Organoleptyka
	N
	Organoleptyka metoda opisowa - przyprawy
	-
	wg norm przedmiotowych

	Chemiczne
	A
	Zawartość arsenu
	mg/kg
	PB/PACH/06-ASA wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość cynku
	mg/kg
	PB/PACH/05-ASA wydanie1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość cyny
	mg/kg
	PB/PACH/06-ASA wydanie1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość kadmu
	mg/kg
	PB/PACH/05-ASA wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość miedzi
	mg/kg
	PB/PACH/04-ASA wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość ołowiu
	mg/kg
	PB/PACH/05-ASA wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość potasu
	mg/kg
	PB/PACH/04-ASA wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość rtęci
	mg/kg
	PB/PACH/06-ASA wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość sodu
	mg/kg
	PB/PACH/04-ASA wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość wapnia
	mg/kg
	PB/PACH/04-ASA wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość żelaza
	mg/kg
	PB/PACH/06-ASA wydanie1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	g/100g
	PB/PACH/23 wydanie 1 z dnia 25.09.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych
	g/100g
	 PB/PACH/23 wydanie 1 z dnia 25.09.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość kwasów tłuszczowych jednonienasyconych
	g/100g
	 PB/PACH/23 wydanie 1 z dnia 25.09.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość kwasów tłuszczowych wielonienasyconych
	g/100g
	PB/PACH/23 wydanie 1 z dnia 25.09.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość błonnik pokarmowego
	%
	AOAC 991.43:1994

	Chemiczne
	A
	Aktywność wodna
	aw
	PN-ISO 21807:2005 

	Chemiczne
	A
	Zawartość kwasu sorbowego/sorbinianu potasu
	mg/kg;mg/l
	PB/PACH/28 wydanie 1 z dnia 17.09.2010r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość kwasu beznozesowego/benzoesanu sodu
	mg/kg;mg/l
	PB/PACH/28 wydanie 1 z dnia 17.09.2010r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PB/PACH/29 wydanie 1 z dnia 17.09.2010r.

	Koncentraty spożywcze 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 4.1, 5.1 wyd.1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-A-79011- 4:1998 pkt. 2.7

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę
	%
	PB/PACH/07 pkt. 4.1, 5,1 wyd.1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej masy/zawartość wody
	%
	PN-A-79011- 3:1998 pkt.2.2.3,2.2.4

	Chemiczne
	A
	Zawartość chlorku sodu
	%
	PN-A-79011- 7:1998 pkt.2

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem jako cukier inwertowany
	%
	PN-A-79011- 5:1998 pkt.2.5

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem w przeliczeniu na sacharozę
	%
	PN-A-79011- 5:1998 pkt.2.3.10

	Chemiczne
	N
	Zawartość glukozy
	%
	PN-A-79011- 5:1998 pkt.2.3.7

	Chemiczne
	A
	Zawartość glukozy
	%
	PN-A-79011- 5:1998 pkt.2.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość laktozy
	%
	PN-A-79011- 5:1998 pkt.2.3.7

	Chemiczne
	N
	Zawartość laktozy
	%
	PN-A-79011- 5:1998 pkt.2.5

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl
	%
	PN-A-79011- 8:1998 pkt.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu ogólnego
	%
	PN-A-79011- 8:1998 pkt.2

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998 +Az1:2008 pkt.3.3.5                  R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998 +Az1:2008 pkt.3.3.5 

R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-A-79011-10:1998+Az1:2001

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna
	SH
	PN-A-79011- 9:1998 pkt.3

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna wyrażona wagowo w % kwasu octowego
	°
	PN-A-79011- 9:1998 pkt.2.3

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna wyrażona wagowo w % kwasu octowego
	°/100 g
	PN-A-79011- 9:1998 pkt.2.4

	Chemiczne
	N
	Zawartość etylowaniliny
	%
	PN-A-79011- 13:1998

	Chemiczne
	N
	Zawartość waniliny
	%
	PN-A-79011- 13:1998

	Chemiczne
	A
	Obecność zanieczyszczeń mechanicznych
	-
	PN-A-79011- 2:1998+Az1:2000+Az2:2008 pkt.2.4

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń ferromagnetycznych
	mg/kg
	PN-A-79011- 2:1998+Az1:2000+Az2:2008 pkt.2.6

	Chemiczne
	N
	Obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych
	-
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	A
	Obecność żywych szkodników żywnościowych i ich pozostałości
	-
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	A
	Obecność żywych szkodników żywnościowych i ich pozostałości
	-
	PN-A-79011- 2:1998+Az1:2000+Az2:2008 pkt.2.5

	Chemiczne
	N
	Gęstość usypowa
	g/l
	w oparciu o PN-80/C-04532

	Mięso i przetwory mięsne 

	Chemiczne
	A
	Zawartość tkanki łącznej/Stosunek zawartości kolagenu do białka całkowitego
	-
	PN-ISO 3496:2000

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość hydroksyproliny
	%
	PN-ISO 3496:2000

	Chemiczne
	A
	Zawartość kolagenu
	%
	PN-ISO 3496:2000
(wg aneksu nr 1 do Dyrektywy 2000/13/EC zastosowano współczynnik 8,0)

	Chemiczne
	N
	Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreis'a)
	-
	w oparciu o PN-84/A-85803 pkt. 8

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu wolnego metoda Soxhleta
	%
	PB/PACH/07 pkt.5.1 wydanie 1 z dnia 04.08.2009

	Chemiczne
	N
	Całkowita zawartość wody w kawałkach drobiu
	%
	Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008r. Dz.U.U.E. L 157/46 z dn.17.06.2008 załącznik VIII

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-ISO 1442:2000

	Chemiczne
	A
	Zawartość soli kuchennej
	%
	PN-73/A-82112+Az1:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotynów w przeliczeniu na azotyn sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotanów w przeliczeniu na azotan sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość fosforu (wielofosforanów dodanych w przeliczeniu na P2O5)
	g/kg
	PN-ISO 13730:1999+Ap1:2004  (PN-99/A-82060)

	Chemiczne
	A
	Zawartość fosforu całkowitego w przeliczeniu na P2O5
	%
	PN-ISO 13730:1999+Ap1:2004

	Chemiczne
	N
	Obecność skrobi
	-
	w oparciu o PN-85/A-82059 pkt. 2.1

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów metodą Luffa-Schoorla
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość glukozy
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.5

	Chemiczne
	A
	Zawartość skrobi
	%
	PB/PACH/02 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PN-ISO 936:2000

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.4                                      R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-82350:1996 pkt. 3.6.8.3                                R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3 

R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-ISO 2917:2001+Ap.1:2002

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość wsadu surowców mięsno-tłuszczowych ogółem
	%
	PN-A-82022:1998+Ap1:1999+Az1:2000 pkt.3.2.3.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość wytopionego tłuszczu i galarety
	%
	w oparciu o PN-85/A-82056 pkt. 2.3.8

	Chemiczne
	N
	Zawartość wapnia w przeliczeniu na suchą masę
	%
	w oparciu o PN-92/A-86522 pkt. 5.3.6

	Wyroby garmażeryjne 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	N
	Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreis'a)
	-
	w oparciu o PN-84/A-85803 pkt. 8

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 4.1, 5.1 wyd.1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.3.

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	PN-85/A-82100 p.2.2.1

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-ISO 1442:2000

	Chemiczne
	A
	Zawartość chlorku sodu
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.7.

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotynów w przeliczeniu na azotyn sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r..

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotanów w przeliczeniu na azotan sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r..

	Chemiczne
	A
	Zawartość fosforu (wielofosforanów dodanych w przeliczeniu na P2O5)
	g/kg
	PN-ISO 13730:1999+Ap1:2004 (PN-99/A-82060)

	Chemiczne
	A
	Zawartość fosforu całkowitego w przeliczeniu na P2O5
	%
	PN-ISO 13730:1999+Ap1:2004

	Chemiczne
	N
	Obecność skrobi
	-
	w oparciu o PN-85/A-82059 pkt. 2.1

	Chemiczne
	N
	Zawartość cukrów metodą Luffa-Schoorla
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość glukozy
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.5

	Chemiczne
	A
	Zawartość skrobi
	%
	PB/PACH/02 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PN-ISO 936:2000

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.4                                  R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.4                                R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3                                  R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998 pkt.3.3.5                                    R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Udział pierogów rozklejonych i popękanych z wyciekiem nadzienia po ugotowaniu
	%
	w oparciu o PN-A-82350:1996 pkt.3.5.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość nadzienia
	%
	PN-A-82107:1996 pkt.2.3.4

	Chemiczne
	N
	Zawartość nadzienia
	%
	w oparciu o PN-A-82350:1996 pkt.3.5.2

	Chemiczne
	N
	Zawartość panieru
	%
	PN-A-82107:1996 pkt.2.3.2

	Fizyczne
	N
	Zawartość składników jednorodnych
	%
	PN-A-82107:1996 pkt.2.3.3

	Fizyczne
	N
	Zawartość składników stałych
	%
	PN-A-82107:1996 pkt.2.3.2

	Fizyczne
	N
	Zawartość składników stałych
	%
	w oparciu o PN-A-82350:1996 pkt.3.5.1

	Chemiczne
	N
	Zawartość wsadu surowców mięsno-tłuszczowych ogółem
	%
	PN-A-82022:1998 +Ap1:1999+Az1:2000 pkt.3.2.3.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość wytopionego tłuszczu i galarety
	%
	w oparciu o PN-85/A-82056 pkt. 2.3.8

	Chemiczne
	N
	Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu
	mgKOH/1g tł.
	w oparciu o PN-A-82350:1996 pkt.3.6.5

	Chemiczne
	N
	Liczba nadtlenkowa (liczba Lea)
	ml 0.002mol/l Na2S2O3/1g tł.
	PN-85/A-82100 pkt.2.14.

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna wyrażona wagowo w % kwasu octowego
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.9

	Chemiczne
	N
	Kwasowość wyekstrahowanego tłuszczu
	ml 0,1 NaOH/

100 g tł.
	PN-85/A-82100 pkt.2.13.1

	Chemiczne
	N
	Zawartość ekstraktu ogólnego
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.12.

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń mineralnych
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.8.1

	Makarony 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 4.1, 5,1 wyd.1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-93/A-74130 pkt.3.7

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu /Zawartość jaj
	%
	PN-A-74131:1999 załącznik B

	Chemiczne
	A
	Wilgotność
	%
	PN-EN ISO 712:2009




	Chemiczne
	N
	Wilgotność
	%
	PN-EN ISO 712:2012*

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PN-EN ISO 2171:2010

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl
	%
	PN-A-74014:1994

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.4                   R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5               R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5                 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Zawartość makaronu niewłaściwej długości przed ugotowaniem
	%
	PN-93/A-74130 pkt. 3.3.2

	Fizyczne
	N
	Zawartość makaronu zdeformowanego przed ugotowaniem
	%
	PN-93/A-74130 pkt. 3.3.2

	Chemiczne
	N
	Obecność zanieczyszczeń mineralnych
	-
	PN-93/A-74130 pkt.3.8.2

	Chemiczne
	N
	Obecność zanieczyszczeń organicznych
	-
	PN-93/A-74130 pkt.3.8.2

	Chemiczne
	A
	Obecność szkodników zbożowo-mącznych
	-
	PN-93/A-74130 pkt.3.8.1

	Chemiczne
	A
	Deoksyniwalenol (DON)
	μg/kg
	PB/PACH/22C wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zearalenon (ZEA)
	μg/kg
	PB/PACH/22D wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.


	Ryż 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Wilgotność
	%
	PN-EN ISO 712:2009

	Chemiczne
	N
	Wilgotność
	%
	PN-EN ISO 712:2012*

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PN-EN ISO 2171:2010

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	PN-A-79011- 6:1998 pkt.3.3.4                      R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5                   R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5                 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Długość ziarna
	mm
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren czerwonych i z czerwonymi prążkami
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren częściowo skleikowanych
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren kredowych
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren niedojrzałych
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren ryżu białego nie preparowanego termicznie
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren ryżu białego preparowanego termicznie
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren ryżu brązowego nie preparowanego termicznie
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren ryżu brązowego preparowanego termicznie
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren ryżu nieobłuszczonego
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren ryżu pstrego
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren ryżu woskowatego
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren uszkodzonych
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren uszkodzonych termicznie
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Fizyczne
	N
	Frakcja części ziarna poniżej 1.4mm
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń nieorganicznych
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych
	%
	PN-ISO 7301:2004

	Chemiczne
	N
	Obecność martwych szkodników żywnościowych i ich pozostałości
	-
	PN-ISO 7301:2004

	Chemiczne
	N
	Obecność żywych szkodników żywnościowych i ich pozostałości
	-
	PN-ISO 7301:2004

	Sól spożywcza 

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	w oparciu o PN-80/C-84081.20

	Chemiczne
	N
	Zawartość chlorku sodu w suchej masie
	%
	Metoda argentometryczna

	Chemiczne
	N
	pH 1 % roztworu
	-
	w oparciu o PN-80/C-84081.19

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie
	%
	w oparciu o PN-80/C-84081.21

	Chemiczne
	N
	Obecność zanieczyszczeń mechanicznych
	-
	w oparciu o PN-80/C-84081.17

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń ferromagnetycznych
	%
	w oparciu o PN-80/C-84081.17

	Przetwory owocowe i warzywne 

	Chemiczne
	N
	Zawartość azotu met. Kjeldahla
	mg/l
	PN-EN 12135: 2001

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 4.1, 5,1 wyd.1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość suchej substancji
	%
	PN-EN 12145:2001

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-ISO 1026:2000

	Chemiczne
	N
	Zawartość chlorków
	mg/l
	PN-EN 12133:2001

	Chemiczne
	A
	Zawartość chlorku sodu
	%
	PN-90/A-75101-10 +Az1:2002 pkt.2.1

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotynów w przeliczeniu na jony NO2-
	mg/kg
	PB/PACH/01  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r..

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotanów w przeliczeniu na jony NO3-
	mg/kg
	PB/PACH/01  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r..

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów bezpośrednio redukujących wyrażonych jako cukier inwertowany
	%
	PN-90/A-75101-07

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem
	%
	PN-90/A-75101-07

	Chemiczne
	A
	Zawartość sacharozy
	%
	PN-90/A-75101-07 pkt.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu
	g/l
	PN-EN 1135:1999

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu ogólnego
	%
	w oparciu o PN-90/A-75101-08+Az1:2002

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3                  Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 25 lipca 2007r.
(Dz. U. Nr 137 poz. 967)

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5                           
 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-90/A-75101-06+Az1:2002 pkt.2

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-EN 1132:1999

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PN-90/A-75101-15 pkt.2

	Fizyczne
	A
	Masa odciekniętych owoców/warzyw
	g
	PN-90/A-75101-15 pkt.3

	Fizyczne
	A
	Stosunek masy warzyw/owoców  odciekniętych do masy netto produktu
	%
	PN-90/A-75101-15 pkt.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Liczba formolowa
	ml 0,1 NaOH/100 ml
	PN-EN 1133:1999

	Chemiczne
	A
	Kwasowość lotna w przeliczeniu na kwas octowy
	%
	PN-90/A-75101-05 pkt.2

	Chemiczne
	A
	Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas stosowany
	%
	PN-EN 12147: 2000

	Chemiczne
	A
	Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas stosowany
	%
	PN-90/A-75101-04 +Az1:2002 pkt.2, 3

	Chemiczne
	N
	Zawartość alkoholu etylowego
	%
	w oparciu o PN-90/A-75101-09 pkt.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość ekstraktu ogólnego
	%
	PN-EN 12143: 2000

	Chemiczne
	A
	Zawartość ekstraktu bezcukrowego
	%
	PN-90/A-75101-07 pkt.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość ekstraktu ogólnego
	%
	PN-90/A-75101-02+Az1:2002 pkt.2

	Chemiczne
	A
	Zawartość ekstraktu ogólnego
	%
	PN-90/A-75101-02+Az1:2002 pkt.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość ekstraktu resztkowego
	%
	PN-A-79036:1997 pkt. 3.3.5

	Fizyczne
	N
	Zawartość owoców lub warzyw z wadami
	%
	w oparciu o PN-90/A-75101-16

	Fizyczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych
	%
	w oparciu o PN-90/A-75101-17

	Chemiczne
	A
	Zawartość zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w 10% HCl
	%
	PN-90/A-75101-18 pkt.2


	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych
	%
	w oparciu o PN-90/A-75101-17

	Chemiczne
	N
	Gęstość względna
	d20 °C/20 °C
	PN-EN 1131:1999

	Chemiczne
	N
	Aflatoksyna B1
	μg/kg
	PB/PACH/22G wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Suma aflatoksyn B1+B2+G1+G2
	μg/kg
	PB/PACH/22A wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Ochratoksyna A
	μg/kg
	PB/PACH/22B wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Deoksyniwalenol (DON)
	μg/kg
	PB/PACH/22C wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Napoje niegazowane i gazowane 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 5.1 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-ISO 1026:2000

	Chemiczne
	N
	Zawartość soli kuchennej
	g/100 cm3
	PN-85/A-79033 pkt.3.12.1

	Chemiczne
	N
	Zawartość soli kuchennej
	g/100 cm3
	PN-85/A-79033 pkt.3.12.2

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotynów w przeliczeniu na azotyn sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotanów w przeliczeniu na azotan sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów bezpośrednio redukujących wyrażonych jako cukier inwertowany
	%
	PN-90/A-75101-07

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów redukujących przed inwersją jako cukier inwertowany
	%
	PN-90/A-75101-07

	Chemiczne
	A
	Zawartość sacharozy
	%
	PN-90/A-75101-07 pkt.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu ogólnego
	%
	w oparciu o PN-90/A-75101-08+Az1:2002

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.4                  R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998 +Az1:2008pkt.3.3.5               R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998 +Az1:2008 pkt.3.3.5                  R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PN-85/A-79033 pkt.3.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość kwasów lotnych w przeliczeniu na kwas octowy
	g/jedn.ekstr.
	PN-85/A-79033 pkt.3.9


	Chemiczne
	A
	Kwasowość ogólna w przeliczeniu na jedn. ekstraktu
	g/jedn.ekstr.
	PN-85/A-79033 pkt.3.8

	Chemiczne
	A
	Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas cytrynowy
	g/100 ml
	PN-85/A-79033 pkt.3.8

	Chemiczne
	N
	Zawartość alkoholu etylowego
	g/100 cm3
	PN-85/A-79033 pkt.3.14

	Chemiczne
	N
	Obecność barwników syntetycznych
	-
	PN-85/A-79033 pkt.3.20

	Chemiczne
	N
	Zawartość kofeiny metodą Prange-Walthera
	mg/100 cm3
	PN-85/A-79033 pkt.3.11

	Chemiczne
	A
	Zawartość ekstraktu bezcukrowego
	%
	PN-90/A-75101-07 pkt.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość ekstraktu ogólnego
	%
	PN-85/A-79033 pkt.3.6.1

	Chemiczne
	N
	Zawartość ekstraktu ogólnego
	%
	PN-85/A-79033 pkt.3.6.2

	Miód pszczeli 

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	PN-88/A-77626 pkt.5.3.3

	Chemiczne
	N
	Obecność skrobi
	-
	PN-88/A-77626 pkt.5.3.17.4

	Chemiczne
	N
	Zawartość cukrów redukujących w roztworze miodu nieinwertowanego
	%
	PN-88/A-77626 pkt.5.3.4.1

	Chemiczne
	N
	Zawartość cukrów redukujących w roztworze miodu poddanego inwersji
	%
	PN-88/A-77626 pkt.5.3.5.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość sacharozy łącznie z melecytozą
	%
	PN-88/A-77626 pkt.5.3.5.

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna
	%
	PN-88/A-77626 pkt.5.3.6

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych
	%
	PN-88/A-77626 pkt.5.3.11

	Chemiczne
	N
	Przewodność właściwa
	µS/cm
	PN-88/A-77626 pkt.5.3.10

	Piwo 

	Chemiczne
	N
	pH
	%
	PN-A-79093-4:2000+Ap1:2002

	Fizyczne
	N
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PN-A-79093-9:2002+Ap1:2002

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna
	ml 1mol/l NaOH/100 ml
	PN-A-79093-3:2000+Ap1:2002

	Chemiczne
	N
	Zawartość alkoholu etylowego
	%
	PN-A-79093-2:2000+Ap1:2002 pkt. 2.1.4

	Chemiczne
	N
	Ekstrakt brzeczki podstawowej
	%
	PN-A-79093-2:2000+Ap1:2002 pkt. 2.1.4.3

	Chemiczne
	N
	Ekstrakt rzeczywisty
	%
	PN-A-79093-2:2000+Ap1:2002 pkt. 2.1.4.2

	Przetwory zbożowe (mąki, kasze, płatki i inne) 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Wilgotność
	%
	PN-EN ISO 712:2009

	Chemiczne
	N
	Wilgotność
	%
	PN-EN ISO 712:2012*

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody i substancji lotnych
	%
	PN-ISO 771:2000

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PN-EN ISO 2171:2010

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl
	%
	PN-A-74014:1994

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Ilość glutenu
	-
	PN-77/A-74041 pkt.2

	Chemiczne
	N
	Liczba glutenowa
	-
	PN-77/A-74041 pkt.4

	Chemiczne
	N
	Rozpływalność glutenu
	mm
	PN-77/A-74041 pkt.3.2

	Fizyczne
	N
	Zawartość nieobłuskanych ziaren grochu
	%
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Zawartość nieobłuszczonych ziaren jęczmienia lub jego części
	%
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Zawartość obłuszczonych ziarn roślin uprawnych
	%
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Zawartość ściemniałych ziaren grochu
	%
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren czarnych w fasoli białej
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren fasoli białej innej odmiany
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren grochu uszkodzonych przez szkodniki
	%
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren innych roślin uprawnych w tym łubinu gorzkiego
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.5

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren kaszy innych roślin uprawnych
	%
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren kolorowych
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren nieobłuszczonych
	%
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren spleśniałych z oznakami pleśni dostrzegalnymi nieuzbrojonym okiem
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren zbutwiałych
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren ze strąkowcem wewnątrz
	szt.
	PN-72/R-74014 pkt. 2.6

	Fizyczne
	N
	Zawartość zielonych ziaren grochu w żółtych
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.5

	Fizyczne
	N
	Zawartość żółtych ziaren grochu w zielonych
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.5

	Fizyczne
	N
	Zawartość kaszy gryczanej łamanej przesiewającej się przez sito blaszane o średnicy oczek 2,4mm
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Połówki ziaren grochu
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.5

	Fizyczne
	N
	Przesiew przez sito blaszane o średnicy oczek 1.0mm
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Przesiew przez sito blaszane o średnicy oczek 1.8mm
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Przesiew przez sito blaszane o średnicy oczek 2.2mm
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Przesiew przez sito blaszane o średnicy oczek 2.4mm
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Przesiew przez sito blaszane o średnicy oczek 2.8mm
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Przesiew przez sito blaszane o średnicy oczek 3.0mm
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Zawartośc frakcji przesiewającej się przez sito blaszane o średnicy oczek 0.6mm
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Zawartość całych ziaren grochu
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.5

	Fizyczne
	N
	Zawartość kaszy grochowej
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Zawartość łamanych ziaren grochu
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.5

	Fizyczne
	N
	Zawartość mączki grochowej
	%
	PN-73/A-74015

	Fizyczne
	N
	Ziarna mniejsze niż 5 mm
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.5

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziarn obcych
	%
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Obecność cząstek metali, szkła
	%
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	N
	Obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych
	%
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	N
	Zawartość części łodyg, strączyn, liści, drewna, opakowań (papier, sznurki), nasion chwastów szkodliwych dla zdrowia
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Chemiczne
	N
	Zawartość nasion chwastów szkodliwych dla zdrowia (kąkol, rdest, przytulia, świrzepa) kał gryzoni
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń (wszystkich łącznie)
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń ferromagnetycznych
	-
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń mineralnych
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Chemiczne
	A
	Obecność szkodników zbożowo-mącznych i innych oraz ich pozostałości
	-
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	A
	Obecność żywych szkodników żywnościowych i ich pozostałości
	-
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	N
	Gęstość w stanie zsypowym
	g/1000 ml
	PN-73/R-74007

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	PN-EN ISO 665:2004

	Chemiczne
	N
	Zawartość chlorku sodu
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.7.

	Chemiczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren uszkodzonych
	%
	PN-72/R-74014 pkt. 2.4

	Chemiczne
	A
	Obecność szkodników zbożowo-mącznych i innych oraz ich pozostałości
	-
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Kaliber
	-
	W przeliczeniu na 1 Uncje

	Chemiczne
	N
	Aflatoksyna B1
	μg/kg
	PB/PACH/22G wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Suma aflatoksyn B1+B2+G1+G2
	μg/kg
	PB/PACH/22A wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Ochratoksyna A
	μg/kg
	PB/PACH/22B wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Deoksyniwalenol (DON)
	μg/kg
	PB/PACH/22C wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Wyroby i półprodukty ciastkarskie 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 5.1 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 5.1 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę
	%
	PB/PACH/07 pkt. 5.1 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Wilgotność
	%
	PN-A-74252:1998 pkt. 3.2.3;3.2.4;3.2.5;3.2.6

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej masy
	%
	PN-84/A-88027 pkt. 2.3.2,2.3.3,2.3.4,

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej masy
	%
	PN-A-74252:1998 pkt. 3.2.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość cukrów ogółem
	%
	PN-A-74252:1998 pkt. 3.5.4

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem jako cukier inwertowany
	%
	PN-61/A-88023

	Chemiczne
	N
	Zawartość cukrów ogółem jako cukier inwertowany
	%
	PN-A-74252:1998 pkt. 3.5.4

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem jako cukier inwertowany w przeliczeniu na s.m.
	%
	PN-61/A-88023

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem w przeliczeniu na s.m.
	%
	PN-A-74252:1998 pkt. 3.5.2

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem w przeliczeniu na s.m.
	%
	PN-A-74252:1998 pkt. 3.5.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów redukujących jako cukier inwertowany
	%
	PN-61/A-88023

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PN-59/A-88022 pkt.5

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 4 mol/l HCl
	%
	PN-59/A-88022 pkt.8

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3                                  R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3 

R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	N
	pH
	-
	PN-79/A-88024 pkt.2.4

	Chemiczne
	A
	Gramatura biszkopta
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Gramatura cukierka
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Procentowy udział bazy gumowej
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość nadzienia
	%
	PN-A-88120:2000 pkt.A.3.2

	Chemiczne
	A
	Zawartość orzechów
	%
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość rodzynek
	%
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Długość
	mm
	w oparciu o PN-V-74030:2006

	Fizyczne
	N
	Szerokość
	mm
	w oparciu o PN-V-74030:2006

	Chemiczne
	A
	Liczba kwasowa
	liczba kwasowa
	PN-79/A-88024 pkt.2.5

	Chemiczne
	A
	Liczba nadtlenkowa
	meq O2/kg
	PN-EN ISO 3960:2010 

	Chemiczne
	A
	Kwasowość
	°
	PN-79/A-88024 pkt.2.3

	Chemiczne
	N
	Kwasowość
	°
	PN-A-74252:1998 pkt. 3.3, PN-79/A-88024 pkt.2.2

	Chemiczne
	N
	Zawartość kuwertury
	%
	PN-A-88120:2000 pkt.A.3.2

	Chemiczne
	A
	Obecność szkodników zbożowo-mącznych i innych oraz ich pozostałości
	-
	PN-74/A-74016

	Fizyczne
	N
	Kaliber
	-
	Ilość sztuk na 100g

	Fizyczne
	N
	Kaliber
	-
	Pomiar suwmiarką

	Fizyczne
	N
	Sedymentacja po 10 minutach
	ml
	PN-A-88031:1998

	Fizyczne
	N
	Sedymentacja po 5 minutach
	ml
	PN-A-88031:1998

	Fizyczne
	N
	Gęstość nasypowa
	g/l
	w oparciu o PN-80/C-04532

	Fizyczne
	N
	Ilość sztuk w opakowaniu
	%
	w oparciu o PN-V-74030:2006

	Chemiczne
	A
	Deoksyniwalenol (DON)
	μg/kg
	PB/PACH/22C wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zearalenon (ZEA)
	μg/kg
	PB/PACH/22D wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Mleko i przetwory mleczne 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-EN ISO 8968-3:2008

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko współ. 6,38
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-EN ISO 1736:2010

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-EN ISO 1737:2010

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-ISO 2446:2010

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	w oparciu o PN-79/A-86004+Az1:2002 pkt. 3.4.2

	Chemiczne
	N
	Zawartość suchej masy
	%
	w oparciu o PN-79/A-86004+Az1:2002 pkt. 3.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	PN-EN 5537:2006

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	w oparciu o PN-78/A-86030 pkt. 2.7

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotynów w przeliczeniu na azotyn sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01 wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotanów w przeliczeniu na azotan sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01 wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PB/PACH/24 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	w oparciu o PN-79/A-86004+Az1:2002 pkt. 3.8

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	w oparciu o PN-A-86364:1996pkt. 3.8

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998 +Az1:2008 pkt.3.3.5,                        PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3 
 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5                  R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-A-79011-10:1998+Az1:2001

	Fizyczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Kwasowość
	°SH
	w oparciu o PN-68/A-86122 pkt. 3.3

	Chemiczne
	N
	Kwasowość
	°SH
	PN-ISO 6091:2001

	Chemiczne
	N
	Kwasowość
	°SH
	w oparciu o PN-79/A-86004+Az1:2002 pkt. 3.2

	Chemiczne
	N
	Skuteczność pasteryzacji
	-
	w oparciu o PN-68/A-86122 pkt. 3.7

	Chemiczne
	N
	Gęstość
	g/cm3
	w oparciu o PN-68/A-86122 pkt. 3.4

	Śmietana i śmietanka 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko 
	%
	PN-EN ISO 8968-3:2008

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-78/A-86028 +Az2:2002 pkt. 3.3.2

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	PB/PACH/17 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.
 

	Chemiczne
	N
	Obecność skrobi
	-
	PN-78/A-86028+Az2:2002 pkt. 3.7

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PB/PACH/24 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5             R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3 
R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5                      R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Kwasowość
	°SH
	PN-78/A-86028+Az2:2002 pkt. 3.4

	Chemiczne
	N
	Skuteczność pasteryzacji
	-
	w oparciu o PN-68/A-86122 pkt. 3.7

	Chemiczne
	N
	Gęstość
	g/cm3
	PN-78/A-86028 +Az2:2002
 pkt.3.2

	Surowce i produkty zielarskie, przyprawy 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	N
	Strata masy po suszeniu
	%
	w oparciu o PN-91/R-87019 pkt. 3

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	 
	w oparciu o PN-91/R-87019

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl
	%
	PN ISO 930:1999

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu ogólnego
	%
	PN ISO 928:1999

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63


PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008  pkt.3.3.5                R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5           R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Długość liścia
	mm
	BN-67/8132-0 pkt. 5.2.5

	Fizyczne
	N
	Szerokość liścia
	mm
	BN-67/8132-0 pkt. 5.2.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość liści drobnych i połamanych
	mm
	BN-67/8132-0

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń ferromagnetycznych
	mg/kg
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń mineralnych
	 
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych
	 
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych (gałązki, szypułki)
	%
	BN-67/8132-0 pkt. 5.2.6

	Chemiczne
	N
	Obecność pleśni, szkodników i ich pozostałości
	-
	BN-67/8132-0 pkt. 5.2.10

	Chemiczne
	N
	Obecność szkodników i ich pozostałości
	szt./100 g
	PN-R-87027:1996

	Chemiczne
	N
	Aflatoksyna B1
	μg/kg
	PB/PACH/22G wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Suma aflatoksyn B1+B2+G1+G2
	μg/kg
	PB/PACH/22A wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Masło, margaryna, mixy tłuszczowe 

	Chemiczne
	N
	Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreis'a)
	-
	w oparciu o PN-80/A-86207 pkt. 2.11

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-EN ISO 17189:2005

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-EN ISO 3727-3:2005 pkt. 5.1

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	w oparciu o PN-80/A-86207 pkt. 2.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość suchej masy beztłuszczowej
	%
	PN-EN ISO 3727-2:2004

	Chemiczne
	N
	Zawartość suchej masy beztłuszczowej
	%
	w oparciu o PN-80/A-86207 pkt. 2.4.2

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	PN-EN ISO 3727-1:2004

	Chemiczne
	N
	Zawartość soli kuchennej
	%
	w oparciu o PN-80/A-86207 pkt. 2.9

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Liczba jodowa
	g/100g tł.
	PN-EN ISO 3961:2012

	Chemiczne
	A
	Liczba kwasowa
	mgKOH/1g tł.
	PN-EN ISO 660:2010pkt 5

	Chemiczne
	A
	Liczba nadtlenkowa
	liczba nadtlenkowa
	PN-EN ISO 3960:2010

	Chemiczne
	N
	Liczba zmydlania
	mgKOH/1g tł.
	PN-EN ISO 3657:2004

	Chemiczne
	A
	Kwasowość
	°
	PN-EN ISO 660:2010 pkt 5

	Chemiczne
	A
	Kwasowość w procentach wolnych kwasów tłuszczowych
	%
	PN-EN ISO 660:2010 pkt 5

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych
	%
	w oparciu o PN-84/A-85803 zał.1 pkt. 2.1

	Herbata 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	N
	Ubytek masy
	%
	PN-ISO 1573:1996

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej masy
	%
	PN-ISO 1572:1996+Ap1:2006

	Chemiczne
	N
	Alkaliczność popiołu nierozpuszczalnego w wodzie
	%
	PN-ISO 1578:1996

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasie
	%
	PN-ISO 1577:1996

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w wodzie
	%
	PN-ISO 1576:1996 pkt.7.1.1

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu ogólnego
	%
	PN-ISO 1575:1996

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu rozpuszczalnego w wodzie
	%
	PN-ISO 1576:1996 pkt. 7.1.2

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5 
R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5                    R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.      

	Chemiczne
	N
	Wyciąg wodny
	%
	PN-ISO 9768:1996 +Ac1:2000

	Kawa palona 

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody
	%
	PN-ISO 11294:2002

	Chemiczne
	N
	Obecność skrobi
	-
	w oparciu o PN-85/A-82059 pkt. 2.1

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość kofeiny w suchej masie metodą Prange-Walthera metoda miareczkowa
	g/100 g
	PN-A-94019:2007 pkt.6.3.1

	Fizyczne
	N
	Zawartość ziaren wadliwych
	%
	PN-A-76100:2009  pkt. 7.1.3

	Fizyczne
	N
	Zanieczyszczenia obce
	-
	PN-A-76100:2009  pkt. 7.1.4

	Chemiczne
	N
	Obecność szkodników i ich pozostałości
	-
	PN-A-76100:2009  pkt. 7.1.2

	Chemiczne
	A
	Ochratoksyna A
	μg/kg
	PB/PACH/22B wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Ekstrakt kawy naturalnej 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-A-79011- 3:1998 pkt.2.2.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-A-79011- 3:1998 pkt.2.2.4

	Chemiczne
	N
	Obecność skrobi
	-
	w oparciu o PN-85/A-82059 pkt. 2.1

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem w przeliczeniu na sacharozę
	%
	PN-A-79011- 5:1998 pkt.2.5

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl
	%
	PN-A-79011- 8:1998 pkt.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu ogólnego
	%
	PN-A-79011- 8:1998 pkt.2

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5 
R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5 
 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-A-79011-10:1998+Az1:2001

	Fizyczne
	A
	Masa jednej saszetki
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna wyrażona wagowo w % kwasu octowego
	°
	PN-A-79011- 9:1998 pkt.2.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość kofeiny w suchej masie metodą Prange-Walthera metoda miareczkowa
	g/100 g
	PN-A-94019:2007 pkt.6.3.1

	Chemiczne
	N
	Ekstrakt wodny
	%
	w oparciu o PN-V-74029:2006 zał.B

	Fizyczne
	N
	Stopień rozdrobnienia (przesiew prze sito o wymiarze oczek kwadratowych 1,5mm
	%
	w oparciu o PN-V-74029:2006 zał.C

	Chemiczne
	A
	Obecność zanieczyszczeń mechanicznych
	-
	PN-A-79011- 2:1998:1998+Az1:2000+Az2:2008 pkt.2.4

	Chemiczne
	A
	Obecność żywych szkodników żywnościowych i ich pozostałości
	-
	PN-A-79011- 2:1998+Az1:2000+Az2:2008 pkt.2.5

	Chemiczne
	A
	Ochratoksyna A
	μg/kg
	PB/PACH/22B wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Oleje i tłuszcze roślinne, smalec 

	Chemiczne
	N
	Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreis'a)
	-
	w oparciu o PN-84/A-85803 pkt. 8

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody i substancji lotnych
	%
	PN-EN ISO 662:2001

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	N
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Liczba jodowa
	g/100 g
	PN-EN ISO 3961:2006 

	Chemiczne
	N
	Liczba jodowa
	g/100 g
	PN-EN ISO 3961:2011*

	Chemiczne
	A
	Liczba kwasowa
	liczba kwasowa
	PN-EN ISO 660:2010 pkt. 5

	Chemiczne
	A
	Liczba kwasowa
	liczba kwasowa
	PN-ISO 729:1999

	Chemiczne
	A
	Liczba kwasowa
	mgKOH/1g tł.
	PN-EN ISO 660:2010 pkt. 5

	Chemiczne
	A
	Liczba nadtlenkowa
	milirównoważnik aktywnego tlenu/kg tłuszczu
	PN-EN ISO 3960:2006 

	Chemiczne
	N
	Liczba nadtlenkowa
	milirównoważnik aktywnego tlenu/kg tłuszczu
	PN-EN ISO 3960:2012*

	Chemiczne
	A
	Kwasowość
	%
	PN-EN ISO 660:2010 pkt 5

	Chemiczne
	N
	Kwasowość oleju nasion oleistych
	%
	PN-ISO 729:1999

	Chemiczne
	N
	Współczynnik załamania światła
	nD
	PN-EN ISO 6320:2001+AC:2006

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych
	%
	w oparciu o PN-84/A-85803 zał.1 pkt. 2.1

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych
	%
	PN-EN ISO 663:2009

	Majonezy 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 4.1 wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody i substancji lotnych
	%
	PN-A-86950:1995+Ap1:2000 pkt.5.3.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość soli kuchennej
	%
	PN-A-86950:1995+Ap1:2000 pkt.5.3.8

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu ogólnego
	%
	w oparciu o PN-90/A-75101-08+Az1:2002

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3                                    R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-90/A-75101-06+Az1:2002 pkt.2

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.   

	Fizyczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.   

	Chemiczne
	A
	Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu
	mgKOH/1g tł.
	PN-EN ISO 660:2010

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas octowy
	%
	PN-A-86950:1995 +Ap1:2000 pkt.5.3.7

	Pasze 

	Chemiczne
	N
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-EN ISO 5983-1:2006+AC:2009

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu
	%
	PN-ISO 6492:2005

	Chemiczne
	N
	Wilgotność
	%
	w oparciu o R.M.R. i R.W. z dnia 27 czerwca 2007 Dz.U. Nr 154 poz.1086  rozdział 2 pkt. 2.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	w oparciu o R.M.R. i R.W. z dnia 27 czerwca 2007 Dz.U. Nr 154 poz.1086  rozdział 2 pkt. 2.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl
	%
	w oparciu o R.M.R. i R.W. z dnia 27 czerwca 2007 Dz.U. Nr 154 poz.1086  rozdział 2 pkt. 2.5

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5 
R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5 
 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.      

	Drożdże 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	w oparciu o PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	N
	Zawartość suchej masy
	%
	PN-A-79005-4:1997

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03 wyd.1 z dn. 04.08.2009r. 

	Napoje mleczne

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko 
	%
	PN-EN ISO 8968-3:2008

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/17 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej masy
	%
	PB/PACH/17 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość sacharozy
	%
	PB/PACH/17 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PB/PACH/24 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3                            R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	N
	pH
	-
	PB/PACH/17 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.  

	Chemiczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.  

	Chemiczne
	N
	Kwasowość miareczkowa w przeliczeniu na % kwasu mlekowego
	%
	PB/PACH/17 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna
	°SH
	PB/PACH/17 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Ocet 

	Chemiczne
	N
	Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu
	g/l
	w oparciu o PN-A-79733:1996 pkt. 3.2.13

	Fizyczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.  

	Chemiczne
	N
	Moc octu wyrażona jako stężony kwas octowy
	g/l
	w oparciu o PN-A-79733:1996 pkt. 3.2.7

	Kwas cytrynowy 

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-A-79011- 3:1998 pkt.2.2.3

	Chemiczne
	N
	Pozostałość po prażeniu
	%
	w oparciu o PN-81/A-79734 pkt.5.3.3

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość kwasu cytrynowego
	%
	w oparciu o PN-81/A-79734 pkt.5.3.2

	Kwaśny węglan sodowy 

	Chemiczne
	N
	Wilgotność
	%
	PN-87/C-84004 pkt. 5.4.5

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość kwaśnego węglanu sodu
	%
	PN-87/C-84004 pkt. 5.4.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość węglanu sodu
	%
	PN-87/C-84004 pkt. 5.4.4

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie
	%
	PN-87/C-84004 pkt.5.4.7

	Ryby i przetwory rybne 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 4.1 , 5.1wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-62/A-86783 pkt.2

	Chemiczne
	A
	Zawartość chlorku sodu
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.7.

	Chemiczne
	A
	Zawartość soli kuchennej
	%
	PN-74/A-86739

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.4                                    R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63


	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-82350:1996 pkt.3.6.8.3                   
 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	N
	pH
	-
	PN-87/A-86782 pkt. 2.4.15

	Fizyczne
	N
	Masa netto
	g
	PN-87/A-86782 pkt. 2.4.11

	Fizyczne
	N
	Udział składników stałych
	%
	PN-87/A-86782 pkt. 2.4.12

	Fizyczne
	N
	Udział warstwy wodnej w s/s do zalewy olejowej
	%
	PN-92/A-86732

	Fizyczne
	N
	Udział zalewy
	%
	PN-87/A-86782 pkt. 2.4.13

	Fizyczne
	N
	Zawartość ryby
	g
	PN-87/A-86782 pkt. 2.4.11

	Chemiczne
	A
	Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas octowy
	%
	PN-74/A-86746

	Chemiczne
	N
	Kwasowość ogólna wyrażona wagowo w % kwasu octowego
	%
	PN-85/A-82100 pkt.2.9

	Fizyczne
	N
	Zanieczyszczenia
	%
	PN-87/A-86782 pkt. 2.4.14

	Chemiczne
	A
	Histamina
	mg/kg
	PB/PACH/22E wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Sery

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko współ. 6,38
	%
	w oparciu o PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko 
	%
	PN-EN ISO 8968-3:2008

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu metodą techniczną
	%
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.metoda Gerbera

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę
	%
	PB/PACH/07 pkt. 5.1 wyd.1 z dn. 04.08.2009r. metoda Soxhleta

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę
	%
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.  metoda Gerbera

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej masy
	%
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.  

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość soli kuchennej
	%
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotynów w przeliczeniu na azotyn sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01 wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotanów w przeliczeniu na azotan sodu
	mg/kg
	PB/PACH/01 wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość sacharozy
	%
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PB/PACH/24 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-82350:1996 pkt. 3.6.8.3                                   R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-82350:1996 pkt. 3.6.8.3                                      R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Kwasowość
	°SH
	PB/PACH/16 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Żelatyna 

	Chemiczne
	N
	Wilgotność
	%
	PN-93/A-82245+Az1:1999 pkt. 5.4.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu
	%
	PN-93/A-82245+Az1:1999 pkt. 5.4.6

	Chemiczne
	N
	pH
	-
	PN-89/C-04963

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Barwa
	%
	PN-93/A-82245+Az1:1999 pkt. 5.4.4

	Chemiczne
	N
	Czas tężenia
	%
	PN-93/A-82245+Az1:1999 pkt. 5.4.4

	Chemiczne
	N
	Stopień przezroczystości
	%
	PN-93/A-82245+Az1:1999 pkt. 5.4.4

	Pieczywo 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PB/PACH/29 wydanie 1 z dnia 17.09.2010r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę
	%
	PB/PACH/07  pkt. 5.1 wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Wilgotność
	%
	PN-A-74108:1996 pkt. 3.3.

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej masy
	%
	PN-A-74108:1996 pkt. 3.3.

	Chemiczne
	N
	Zawartość soli
	%
	PN-A-74108:1996 pkt. 3.5

	Chemiczne
	A
	Zawartość cukrów ogółem w przeliczeniu na s.m.
	%
	PN-A-74108:1996 pkt. 3.7.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu całkowitego
	%
	PN-59/A-88022 pkt.5

	Chemiczne
	N
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl
	%
	PN-A-74014:1994

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl
	%
	PN-A-79011- 8:1998 pkt.3

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 4 mol/l HCl
	%
	PN-59/A-88022 pkt.8

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63


 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998 +Az1:2008 pkt.3.3.5 

 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	A
	Masa kromki
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	N
	Długość kromki
	mm
	w oparciu o PN-V-74030:2006

	Fizyczne
	N
	Grubość kromki
	mm
	w oparciu o PN-V-74030:2006

	Fizyczne
	N
	Szerokość kromki
	mm
	w oparciu o PN-V-74030:2006

	Chemiczne
	A
	Kwasowość
	°
	PN-A-74108:1996 pkt. 3.4.4, 

	Chemiczne
	N
	Kwasowość
	°
	PN-A-74108:1996 pkt. 3.4.5

	Fizyczne
	N
	Ilość kromek pękniętych
	%
	w oparciu o PN-V-74030:2006

	Chemiczne
	N
	Obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych
	%
	PN-74/A-74016

	Chemiczne
	A
	Obecność żywych szkodników żywnościowych i ich pozostałości
	-
	PN-A-79011- 2:1998+Az1:2000+Az2:2008 pkt.2.5

	Chemiczne
	A
	Deoksyniwalenol (DON)
	μg/kg
	PB/PACH/22C wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zearalenon (ZEA)
	μg/kg
	PB/PACH/22D wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Cukier 

	Chemiczne
	N
	Wilgotność
	%
	PN-A-74855-4:1996

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń ferromagnetycznych
	%
	PN-87/A-74855-10

	 Aromaty  

	Chemiczne
	N
	Współczynnik załamania światła
	nD
	w oparciu o PN-81/C-04952

	Chemiczne
	N
	Zdolność aromatyzowania aromatów spożywczych w stosunku do cukru
	g/100 kg cukru
	PN-A-86946:1997+Az1:2000 pkt. 3.5

	Chemiczne
	N
	Zdolność aromatyzowania aromatów spożywczych w stosunku do skrobi
	g/1 kg skrobi
	PN-A-86946:1997+Az1:2000 pkt. 3.7

	Chemiczne
	N
	Gęstość w temp. 20 st. C
	g/cm3
	PN-92/C-04504

	Przetwory ziemniaczane (smażone przekąski ziemniaczane) chipsy 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu
	%
	PB/PACH/07 pkt. 4.1 wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Wilgotność
	%
	PN-78/A-74702 pkt.2.10

	Chemiczne
	A
	Zawartość chlorku sodu
	%
	PN-78/A-74702 pkt. 2.14

	Chemiczne
	A
	Zawartość popiołu
	%
	PN-78/A-74702 pkt.2.11

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji mineralnych nierozpuszczalnych w 10% HCl
	%
	w oparciu o PN-78/A-74702 pkt.2.12

	Chemiczne
	A
	Wartość odżywcza/energetyczna
	kcal/kJ
	 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów ogółem
	%
	PN-A-79011- 6:1998+Az1:2008 pkt.3.3.5 
 R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Chemiczne
	A
	Zawartość węglowodanów przyswajalnych
	%
	PN-A-79011- 6:1998 +Az1:2008 pkt.3.3.5 

R.M.Z. z dnia 08.01.2010r. Dz.U. Nr 9 poz.63

	Fizyczne
	N
	Masa nasypowa
	g/l
	PN-A-74702-3:1998

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	N
	Zawartość części pokruszonych
	%
	w oparciu o PN-A-74780:1996 pkt.5.3.1

	Chemiczne
	A
	Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu
	mgKOH/1g tł.
	PN-A-74780:1996 pkt.5.3.6

	Chemiczne
	A
	Liczba nadtlenkowa wyekstrahowanego tłuszczu (liczba Lea)
	Lea
	PN-A-74780:1996 pkt. 5.3.5

	Fizyczne
	N
	Zawartość produktu z wadami
	%
	w oparciu o PN-A-74780:1996 pkt.5.3.2

	Lody 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	N
	Zawartość tłuszczu dla lodów bez dodatków
	%
	PB/APCH/18 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu dla lodów z dodatkami
	%
	PB/PACH/07 pkt 5.1 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość suchej masy
	%
	PB/PACH/18 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość cukrów ogółem
	%
	PB/PACH/18 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość sacharozy
	%
	PB/PACH/18 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość owoców w lodach
	%
	PB/PACH/03 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Kwasowość
	°SH
	PB/PACH/18 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r

	Chemiczne
	N
	Zawartość polewy 
	%
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	 Buliony, rosoły i hydrolizaty białkowe

	Chemiczne
	N
	Zawartość azotu aminowego
	%
	w oparciu o PN-A-94052:1996 pkt.3.3.7

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu met. Kjeldahla
	mg/l
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-A-79011- 3:1998 pkt. 2.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji nierozpuszczalnych (osad)
	%
	w oparciu o PN-A-94052:1996 pkt. 3.3.3

	Chemiczne
	N
	Zawartość chlorku sodu
	%
	w oparciu o PN-A-94052:1996 pkt.3.3.5

	Fizyczne
	A
	Masa netto
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	N
	Masa właściwa
	g/ml
	w oparciu o PN-A-94052:1996 pkt. 3.3.2

	Chemiczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Woda przeznaczona do picia

	Chemiczne
	A
	Stężenie amonowego jonu
	mg/l
	PB/PACH/09 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Stężenie chlorków
	mg/l
	PB/PACH/12 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Wolny chlor
	mg/l
	PN-EN ISO 7393-3:2011

	Chemiczne
	A
	Stężenie azotynów
	mg/l
	PB/PACH/10 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Stężenie azotanów
	mg/l
	PB/PACH/11 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-90/C-04540.01

	Chemiczne
	A
	Barwa
	mgPt/l
	PN-EN ISO 7887:2002

	Chemiczne
	N
	Barwa
	mgPt/l
	PN-EN ISO 7887:2012*

	Chemiczne
	A
	Mętność
	NTU
	PN-EN ISO 7027:2003

	Chemiczne
	A
	Przewodność
	µScm-1
	PN EN 27888:1999

	Chemiczne
	N
	Smak
	-
	w oparciu o PN-72/C-04557

	Chemiczne
	N
	Twardość
	mg/l
	PB/PACH/08 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zapach
	-
	w oparciu o PN-72/C-04557

	Chemiczne
	A
	Stężenie  manganu
	mg/l
	PB/PACH/13 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Stężenie wapnia
	mg/l
	PB/PACH/14 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Stężenie żelaza
	mg/l
	PB/PACH/15 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Przetwory jajowe 

	Chemiczne
	A
	Zawartość azotu w przeliczeniu na białko
	%
	PN-75/A-04018+Az3:2002

	Chemiczne
	A
	Zawartość tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę
	%
	PB/PACH/07 pkt. 5.1 wyd.1 z dn. 04.08.2009r.

	Chemiczne
	A
	Zawartość wody
	%
	PN-A-86509:1994 pkt. 2.1

	Fizyczne
	N
	Średnia masa jaj
	g
	w oparciu o PN-A-86503:1998+Az1:2002 pkt. 4.4

	Fizyczne
	N
	Wysokość komory powietrznej
	mm
	w oparci o PN-A-86503:1998+Az1:2002 pkt. 4.2

	Wyroby kosmetyczne i chemii gospodarczej 

	Chemiczne
	N
	Zawartość kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi
	%
	PN-84/C-04804/02

	Chemiczne
	N
	Wilgotność (tekstylia)
	%
	PN-91/P-04601

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji lotnych
	%
	w temp. 105 st. C przez 2h

	Chemiczne
	N
	Zawartość suchej pozostałości
	%
	BN-86/6145-24/08

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej pozostałości
	%
	PN-88/C-04552

	Chemiczne
	A
	Zawartość suchej substancji organicznej
	%
	PB/PACH/21 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość wody metodą destylacyjną
	%
	BN-77/6140-01/09, PN-EN ISO 9029:2005

	Chemiczne
	N
	Zawartość jonów SO4 2-
	%
	w oparciu o PN-77/P-85066

	Chemiczne
	A
	Zawartość chlorków
	%
	PB/PACH/20 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Chemiczne
	N
	Zawartość chlorków
	%
	PN-87/P-04781/03

	Chemiczne
	N
	Zawartość chlorku sodu
	%
	Metoda argentometryczna

	Chemiczne
	N
	Zawartość chloru aktywnego
	g/l
	PN-ISO 105-C06:2010

	Chemiczne
	N
	Zawartość fosforanów w przeliczeniu na fosfor
	%
	PN-ISO 4313:1993

	Chemiczne
	N
	Zawartość fosforanów w przeliczeniu na tlenek fosforu
	%
	PN-ISO 4313:1993

	Chemiczne
	N
	pH
	-
	PN-ISO 10390:1997

	Chemiczne
	A
	pH
	-
	PN-EN 1262:2004 

	Chemiczne
	A
	pH 1 % roztworu
	-
	PN-EN 1262:2004

	Chemiczne
	A
	pH płynu
	-
	PN-89/C-04963

	Chemiczne
	N
	pH produktu
	-
	BN-73/6145-24/04, BN-77/6140-01/08 pkt.2.5, PN-89/C-04963, PN-EN ISO 11609:2010

	Chemiczne
	N
	pH wyciągu
	-
	PN EN ISO 3071:2007

	Fizyczne
	N
	Gramatura
	g/m2
	PN-EN ISO 536:2011

	Fizyczne
	A
	Masa całkowita
	g
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	A
	Masa całkowita
	kg
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	Fizyczne
	N
	Masa zwoika
	g
	w oparciu o PN-85/P-50546

	Fizyczne
	N
	Waga gilzy
	g
	w oparciu o PN-85/P-50546

	Fizyczne
	N
	Waga jednej rolki
	g
	w oparciu o PN-85/P-50546

	Fizyczne
	N
	Waga opakowania pierwotnego (folia)
	g
	w oparciu o PN-85/P-50546

	Fizyczne
	N
	Waga papieru z jednej rolki
	g
	w oparciu o PN-85/P-50546

	Fizyczne
	A
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	g;kg;ml
	PB/PACH/03  wydanie 1 z dnia 04.08.2009r., 

	Fizyczne
	N
	Zawartość w opakowaniu jednostkowym
	g;kg,ml
	w oparciu o PN-92/P-85071, PN-C-77003:1997, PN-C-77060:1994,  

PB/PACH/19 pkt.5 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Grubość
	µm
	PN-EN ISO 534:2012

	Fizyczne
	N
	Grubość
	cm
	w oparciu o PN-65/P-50127

	Fizyczne
	N
	Wymiar np.długość/szerokość/wysokość
	mm,cm
	w oparciu o PN-65/P-50127

	Fizyczne
	N
	Wymiar np.długość/szerokość/wysokość
	mm,cm
	w oparciu o PN-85/N-74020

	Fizyczne
	N
	Wymiar np.długość/szerokość/wysokość
	mm,cm
	w oparciu o PN-85/P-50546

	Fizyczne
	N
	Wymiar np.długość/szerokość/wysokość
	mm,cm
	w oparciu o PN-92/P-85071

	Chemiczne
	N
	Zawartość alkoholu etylowego
	%
	BN-87/6145-10

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji rozpuszczalnej w wodzie
	%
	PN-88/P-04781/06

	Chemiczne
	N
	Zdolność emulgowania tłuszczu
	g/l
	PN-C-77003:1997

	Chemiczne
	N
	Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych
	 
	BN-64/6140/02

	Fizyczne
	N
	Absorpcja
	%
	w oparciu o PN-77/P-85066

	Fizyczne
	N
	Chłonność w 0,9% NaCl
	%
	PN-89/P-04781/12

	Fizyczne
	N
	Chłonność wody
	%
	PN-89/P-04781/12

	Fizyczne
	N
	Czas filtracji
	sek.
	PB/PACH/19 pkt.1 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Czas tonięcia
	sek.
	w oparciu o PN-77/P-85066, PN-89/P-04781/11

	Fizyczne
	N
	Połysk
	 
	BN-79/6152-01

	Fizyczne
	N
	Przesiąkliwość
	g
	w oparciu o PN-92/P-85071

	Fizyczne
	N
	Przyczepność
	 
	w oparciu o PN-92/P-85071

	Fizyczne
	N
	Wytłaczalność z tuby
	%
	BN-74/6146-01/03

	Chemiczne
	N
	Zmętnienie wyciągu wodnego
	mg
	PN-87/P-04781/02

	Chemiczne
	N
	Stabilność produktu w temp. +35, +37;+40,-3, -5 st.C/24h
	-
	BN-67/6145-18;BN-64/6140/02

	Chemiczne
	N
	Trwałość piany 1% roztworu po 60s
	%
	PB/PACH/14 pkt.6 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Wskaźnik trwałości piany
	%
	BN-86/6140-08/03

	Chemiczne
	N
	Wskaźnik trwałości piany 5% roztworu
	%
	PB/PACH/19 pkt.12 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zdolność pianotwórcza
	ml
	BN-86/6140-08/03

	Chemiczne
	N
	Zdolność pianotwórcza
	ml
	PN-ISO 696:1994

	Chemiczne
	N
	Zdolność pianotwórcza 1% roztworu
	ml
	PB/PACH/19 pkt.13 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zdolność pianotwórcza 5% roztworu
	ml
	PB/PACH/19 pkt.11 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Ciśnienie w pojemniku aerozolowym w temp. 20 oC
	MPa
	PB/PACH/19 pkt.9 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Opróżnianie pojemnika
	%
	PB/PACH/19 pkt.10 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Szczelność i wytrzymałość napełnionych opakowań w temp. 50 oC
	-
	PB/PACH/19 pkt.8 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Gęstość nasypowa
	g/cm3; kg/m3
	w oparciu o PN-80/C-04532

	Chemiczne
	A
	Gęstość w temp. 20 st. C (metoda areometryczna)
	g/cm3
	PN-92/C-04504

	Chemiczne
	N
	Gęstość w temp. 20 st. C (metoda piknometryczna)
	g/cm3
	PN-92/C-04504

	Fizyczne
	N
	Ilość chusteczek w pakieciku
	szt.
	w oparciu o PN-80/P-50547

	Fizyczne
	N
	Ilość chusteczek w zgrzewce
	szt.
	w oparciu o PN-80/P-50547

	Fizyczne
	N
	Ilość kartek
	szt.
	PB/PACH/19 pkt.2 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Ilość listków w rolce
	szt.
	w oparciu o PN-85/P-50546

	Fizyczne
	N
	Ilość rolek w opakowaniu jednostkowym
	szt.
	w oparciu o PN-85/P-50546

	Fizyczne
	N
	Ilość sztuk w opakowaniu
	szt.
	PB/PACH/19 pkt.4 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Fizyczne
	N
	Ilość warstw
	szt.
	PB/PACH/19 pkt.3 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość aktywnego tlenu
	%
	PN-92/C-04816

	Chemiczne
	N
	Zawartość sody kaustycznej
	%
	PB/PACH/19 pkt.6 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r.

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji anionowo-czynnych
	%
	PN-ISO 2271:2000

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji kationowo-czynnych
	%
	PN-EN ISO 2871-1:2010

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji kationowo-czynnych
	%
	PN-EN ISO 2871-2:2010

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji powierzchniowo czynnej
	%
	BN-81/6149-02.06

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji rozpuszczalnej w alkoholu
	%
	w oparciu o PN-90/C-04841

	Chemiczne
	N
	Zawartość substancji ściernej
	%
	BN-81/6149-02.07

	Chemiczne
	N
	Zawartość wolnych alkaliów żrących
	%
	w oparciu o PN-76/C-04804/07

	Fizyczne
	N
	Wymiary
	mm/cm
	PB/PACH/25 wydanie 1 z dnia 04.08.2009r. 

	*Aktualizacja wydania normy
Jeżeli potrzebują Państwo innego rodzaju badań zapraszamy do skorzystania z  formularza kontaktowego  lub do bezpośredniego kontaktu z Centrum Obsługi Klienta: tel. +48 24 235 71 81 wew. 21; e-mail: 

	laboratorium.polska@intertek.com

	Formularz 4/05/K z dnia 22.11.2011


Data aktualizacji 01.10.2012

str. 25/25

